Dotyczy przetargu : Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radzanów

Wobec wpłynięcia do Zamawiającego w dniu 02-07-2007r protestu Zamawiający zgodnie z art. 183 ust. 1 udziela odpowiedzi na w/w protest.

Zamawiający oddala protest w całości.

Uzasadnienie:

Odpowiedź na zarzut nr 1

Zamawiający w par. 3 punkt 3. pakt. d określił jakich dokumentów wymaga od Wykonawców dla potwierdzenie spełnienia postawionych wymogów w stosunku do oferowanego sprzętu. Wymagania są jednakowe dla wszystkich Wykonawców. Protestujący źle odczytuje postanowienia w/w punktu, twierdząc, że Zamawiającemu wolno żądać tylko jednego z wymaganych dokumentów tj. deklaracji zgodności na znak CE lub certyfikatu na znak „B”.

Opatrzenie towarów znakami CE i stosownymi certyfikatami nałożone zostało na producenta i dystrybutora ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), jest to jednak absolutne i niezbędne minimum potwierdzające że oferowane przez wykonawcę wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają podstawowe wymogi których nie spełnienie jest nie zgodne z prawem, nie są to natomiast dokumenty odnoszące się do deklarowanych w karcie katalogowej parametrów.

Deklaracja zgodności na znak CE jest dokumentem obowiązkowym dla materiałów i urządzeń wprowadzanych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, tak więc zgodnie z zapisami w/w punktu Zamawiający żąda tej deklaracji dla proponowanych przez Wykonawców materiałów bezwzględnie. Natomiast certyfikat na znak „B” jest dokumentem potwierdzającym, że urządzenie posiadające takie oznaczenie „B” jest bezpieczne w użytkowaniu. Ponadto w certyfikacie na znak „B” zawarte są również parametry urządzenie (w tym przypadku oprawy oświetleniowej) takie jak: napięcie znamionowe, częstotliwość napięcia zasilania, klasa ochronności przeciwporażeniowej, stopień szczelności oprawy, itp. Tak więc posiadanie certyfikatu na znak „B” wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą daje gwarancje bezpiecznego użytkowania zastosowanych urządzeń, w tym przypadku opraw oświetleniowych oraz potwierdza zawarte w karcie katalogowej parametry techniczne proponowanych opraw. W deklaracji na znak CE nie znajdują się w/w informacje dotyczące parametrów proponowanych opraw oświetleniowych. Ponadto Zamawiający mając na uwadze to iż nie ma obowiązku posiadania certyfikatu na znak „B” dopuszcza zamiennie możliwość przedstawienia w ofercie weryfikacji deklaracji zgodności, który to dokument również potwierdza, że proponowane oprawy oświetleniowe posiadają określone parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w par 3 pkt 3. Reasumując Zamawiający żąda od wykonawców potwierdzenie, że proponowane w ofercie materiały będę spełniały określone w SIWZ wymagania zgodnie z par. 3 pkt 3.

Ponieważ powyższe wymaganie może spowodować brak możliwości złożenia oferty ze względu na czas oczekiwania na wynik badań, Zamawiający przyznaje, iż nie załączenie do oferty znaku B lub weryfikacji deklaracji zgodności nie spowoduje odrzucenia oferty.

W/w dokumenty wykonawca będzie mógł uzupełnić w czasie trwania inwestycji natomiast ich nie przedłożenie powoduje iż Zamawiający w celu potwierdzenia deklarowanych przez producenta parametrów na etapie odbioru inwestycji komisyjnie zdemontuje jedną z zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA.

Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego.

Odpowiedź na zarzut nr 2

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych w SIWZ par 3 pkt. 3 i żąda aby oferowane przez Wykonawców oprawy oświetleniowe spełniały określone w w/w punkcie wymagania.

Protestujący wskazuje, że wymagana przez Zamawiającego szczelność oprawy min. IP 65 jest właśnie gwarancją braku dostępu wody i zanieczyszczeń do wnętrza oprawy co jest gwarancją utrzymania sprawności oprawy, taką gwarancje Zamawiający chce mieć dla całej oprawy nie tylko dla jej części. Podyktowane jest to tym, że zainstalowane w trakcie realizacji zamówienia oprawy mają służyć oświetlaniu ulic dużo dłużej niż wymagana 36 miesięczna gwarancja  Zamawiający chce mieć pewność, że zainstalowane oprawy będą wysokiej jakości w zakresie odporności na warunki atmosferyczne w trakcie wieloletniej eksploatacji.

Zdaniem zamawiającego szczelność komory osprzętu również wpływa na parametry użytkowe oprawy ze względu na koszty i częstotliwość jej serwisowania.

Pouczenie

Od oddalenia protestu nie przysługuje odwołanie według Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.